Генераторный модуль Siemens AG

Компоненты, необходимые для конфигурации генераторного модуля.

| Номер На схеме | Компоненты конфигурации генераторного модуля | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель: Параметры: Номинальный ток: _____________ А Ток отключения КЗ:____________ кА Относительное содержание апериодической составляющей в токе отключения: ______% | * |  |
| 2 | Разъединитель | * |  |
| 3.1 | Заземляющий нож на стороне генератора |  |  |
| 3.2 | Заземляющий нож на стороне трансформатора |  |  |
| 4 | Разъединитель для старта вспомогательного трансформатора со стороны трансформатора |  |  |
| 5 | Разъединитель для старта вспомогательного трансформатора со стороны генератора |  |  |
| 6.1 | Трансформатор тока на стороне генератора: Параметры: Номинальный ток вторичной обмотки: _______А Защитная обмотка: Количество обмоток: _______ Класс точности: _______ Измерительная обмотка: Количество обмоток: _______ Класс точности: _______ |  |  |
| 6.2 | Трансформатор тока на стороне трансформатора: Параметры: Номинальный ток вторичной обмотки: _______А Защитная обмотка: Количество обмоток: _______ Класс точности: _______ Измерительная обмотка: Количество обмоток: _______ Класс точности: _______ |  |  |
| 7.1 | Трансформатор напряжения на стороне генератора: Параметры: Номинальное напряжение основной вторичной обмотки: ________В Класс точности ________ Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки: ________В Класс точности ________ |  |  |
| 7.2 | Трансформатор напряжения на стороне трансформатора: Параметры: Номинальное напряжение основной вторичной обмотки: ________В Класс точности ________ Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки: ________В Класс точности ________ |  |  |
| 8.1 | ОПН со стороны генератора |  |  |
| 8.2 | ОПН со стороны трансформатора |  |  |

Примечания:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________